附件1：

高处作业吊篮验收表

| 工程名称 |  |  | 设备型号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总包单位 |  |  | 现场编号 |  |  |
| 使用单位 |  |  | 额定载荷 |  |  |
| 产权单位 |  |  | 提升机编号 |  |  |
| 安全锁编号及标定日期 |  |  | 验收日期 |  |  |
| 验收项目 | 验收内容 |  |  |  | 验收结果 |
| 技术资料 | 经过审批合格的安装拆卸专项方案 |  |  |  |  |
|  | 出租单位的营业执照，吊篮的产品合格证和型式检验报告齐全 |  |  |  |  |
|  | 安全锁的标定证书 |  |  |  |  |
|  | 安装、拆卸的人员的“建筑施工特种作业操作资格证书”，操作人员的“高处作业吊篮操作证” |  |  |  |  |
|  | 产品标牌内容是否齐全（产品名称、主要技术性能、制造日期、出厂编号、制造厂名称） |  |  |  |  |
| 吊篮平台防护 | 吊篮主结构有无开焊或明显腐蚀，螺栓有无松动、缺损，外框有无明显变形、锈蚀 |  |  |  |  |
|  | 吊篮平台使用所需的长度不能超过厂家使用说明书所规定长度 |  |  |  |  |
|  | 吊篮平台底板四周是否装有标准高度的踢脚板、吊篮平台底板是否有防滑措施 |  |  |  |  |
| 提升机构 | 提升机构的所有装置外露部分是否装防护装置 |  |  |  |  |
|  | 提升机的连接螺母是否紧固 |  |  |  |  |
|  | 电磁制动器和机械制动器是否灵敏有效 |  |  |  |  |
| 安全装置 | 行程限位装置是否灵敏可靠 |  |  |  |  |
|  | 超高限位器止挡安装在距顶端不小于80cm处固定 |  |  |  |  |
|  | 安全锁灵敏可靠，在标定有效期内 |  |  |  |  |
|  | 保险绳及锁绳器符合要求 |  |  |  |  |
| 钢丝绳 | 钢丝绳无断丝、磨损、扭结、变形、腐蚀、无沙砾、灰尘附着，符合吊篮安全使用要求 |  |  |  |  |
|  | 钢丝绳的固定是否符合要求 |  |  |  |  |
|  | 钢丝绳坠重应距地15cm垂直绷紧 |  |  |  |  |
| 悬挂机构 | 悬挂机构的零部件是否齐全正确，安装是否符合要求，钢结构有无开焊、变形、裂纹、破损 |  |  |  |  |
|  | 配重应固定牢固，重量及块数 （是否符合要求） |  |  |  |  |
|  | 悬挂机构挑梁外伸长度及两根挑梁之间的距离是否符合标准,悬挂机构设置及抗倾覆系数是否符合要求 |  |  |  |  |
| 电气系统 | 电动吊篮专用箱必须达到一机、一闸、一漏 |  |  |  |  |
|  | 带电零件与机体间的绝缘电阻不应低于2MΩ |  |  |  |  |
|  | 电线、电缆有无破损，供电电压380±5% |  |  |  |  |
|  | 电气系统各种安全保护装置是否齐全、可靠 |  |  |  |  |
|  | 电气元件是否灵敏可靠 |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |
| 验收人签字 | 总包单位 | 使用单位 |  | 产权单位 |  |
| 监理单位验收 符合验收程序，同意使用（ ） 不符合验收程序，重新组织验收（ ） 监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 注：本表由产权单位填报，监理单位、总包单位、产权单位各存一份 |  |  |  |  |  |