北京市建筑业企业违法违规行为记分标准（2020版行政处理部分）

（本刊注：由于版面所限，本刊只选登质量部分。序号为原文件序号，1-34项为“安全管理”和“施工现场管理”）

| 序号 | 行为类别 | 不良行为代码 | 违法违规行为描述 | 认定依据 | 处理依据 | 行政处理 | 企业记分对象 | 企业记分分值 | 人员记分对象 | 人员记分分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 质量管理 | GQJZ104017 | 未建立、健全教育培训制度 | 《建设工程质量管理条例》第三十三条 | 《建设工程质量管理条例》第三十三条 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 36 | 质量管理 | GQJZ104018 | 施工单位从事建设工程消防验收的从业人员不具备相应的专业技术能力，未定期参加职业培训 | 《建设工程消防设计审查验收暂行规定》（住建部令第51号）第七条 | 《建设工程消防设计审查验收暂行规定》（住建部令第51号）第七条 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 37 | 质量管理 | GQJZ104019 | 未按照消防设计要求、施工技术标准和合同约定检验消防产品和具有防火性能要求的建筑材料、建筑构配件和设备的质量，使用不合格产品 | 《建设工程消防设计审查验收暂行规定》（住建部令第51号）第十一条第（二）项 | 《建设工程消防设计审查验收暂行规定》（住建部令第51号）第十一条第（二）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 38 | 质量管理 | GQJZ104020 | 不参加建设单位组织的建设工程竣工验收，不对建设工程消防施工质量签章确认 | 《建设工程消防设计审查验收暂行规定》（住建部令第51号）第十一条第（三）项 | 《建设工程消防设计审查验收暂行规定》（住建部令第51号）第十一条第（三）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 39 | 质量管理 | GQJZ204001 | 工程项目负责人未持有授权委托书，或虽持有授权委托书，但委托书中未明确其代表单位法人承担工程项目质量责任 | 《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）第一条第（三）项 | 《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）第五条第（一）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 企业负责人 项目负责人 | 1 |
| 40 | 质量管理 | GQJZ204002 | 未按规定制定质量管理制度 | 《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）第二条第（三）项 | 《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）第五条第（一）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 企业负责人 | 1 |
| 41 | 质量管理 | GQJZ204003 | 工程项目部在施工组织设计中未细化保证工程质量的具体措施 | 《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）第二条第（三）项 | 《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）第五条第（一）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 企业负责人 项目负责人 | 1 |
| 42 | 质量管理 | GQJZ204004 | 质量管理制度未由施工企业技术负责人审核后报送监理单位，或未经项目总监理工程师批准后便执行 | 《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）第二条第（三）项 | 《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）第五条第（一）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 企业负责人 项目负责人 | 1 |
| 43 | 质量管理 | GQJZ204005 | 未设立独立的工程质量管理部门，或未配备专业齐备且具有相应能力的质量管理人员 | 《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）第二条第（四）项 | 《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）第五条第（一）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 企业负责人 | 1 |
| 44 | 质量管理 | GQJZ204006 | 未对工程项目部人员配备、施工技术方案的制定、质量体系的运行、工程实体质量等情况组织进行定期检查，或未对项目部质量管理情况进行评价 | 《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）第二条第（四）项 | 《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）第五条第（一）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 企业负责人 | 1 |
| 45 | 质量管理 | GQJZ204007 | 重要分项、分部工程，以及单位（子单位）工程竣工验收前，施工单位技术质量负责人未组织单位技术质量部门人员进行现场检查并形成检查记录签字认可，或合格后未报送监理单位总监理工程师进行检查、验收并签字认可 | 《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）第二条第（五）项 | 《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）第五条第（一）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 企业负责人 | 1 |
| 46 | 质量管理 | GQJZ204008 | 专业分包单位分包工程施工质量未由其质量检查员和技术质量负责人检查签字认可后形成检查记录，或未报发包单位检查验收 | 《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）第二条第（六）项 | 《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）第五条第（一）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 分包单位企业负责人 | 1 |
| 47 | 质量管理 | GQJZ204009 | 对分包工程检查记录未按照经总承包单位质量检查员和专业技术质量负责人检查合格签字，报送监理单位监理工程师进行检查、验收、签字认可的程序便进行下一道工序施工 | 《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）第二条第（六）项 | 《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）第五条第（一）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 48 | 质量管理 | GQJZ204011 | 未对工程存在的质量问题提出处理意见，或未督促工程项目部落实整改 | 《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）第二条第（四）项 | 《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）第五条第（一）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 企业负责人 | 1 |
| 49 | 质量管理 | GQJZ204012 | 未配备与工程项目相适应的技术质量管理组织机构 | 《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）第二条第（五）项 | 《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）第五条第（一）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 50 | 质量管理 | GQJZ204013 | 未依照工程质量验收标准对进场的建筑材料设备和施工过程进行检查，或未形成检查记录 | 《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）第二条第（五）项 | 《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）第五条第（一）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 51 | 质量管理 | GQJZ204014 | 未按规定程序形成施工检查记录 | 《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）第二条第（五）项 | 《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）第五条第（一）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 52 | 质量管理 | GQJZ204015 | 对从业人员每年每人工程质量管理培训教育学时少于30学时 | 《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）第三条第（五）项 | 《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）第五条第（一）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 企业负责人 项目负责人 | 1 |
| 53 | 质量管理 | GQJZ204016 | 未建立并执行工程质量数字图文记录制度 | 《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）第四条第（二）项 | 《关于加强北京市建设工程质量施工现场管理工作的通知》（京建发〔2010〕111号）第五条第（一）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 54 | 质量管理 | GQJZ204019 | 建设单位未联合施工单位制定“新技术、新工艺、新材料”应用的施工技术方案，施工单位未组织编写适用的企业标准。 | 《北京市拟建重要建筑项目超限高层建筑工程抗震设防审查及“三新核准”审核管理办法》第十条、第十五条 《北京市住房和城乡建设委员会关于取消“工程建设企业技术标准备案”事项的通知》（京建发〔2018〕32号）第一条 | 《北京市拟建重要建筑项目超限高层建筑工程抗震设防审查及“三新核准”审核管理办法》第十五条 | 责令改正 | 施工企业 | 0 | 项目负责人 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 逾期未改 | 施工企业 | 1 | 企业负责人 项目负责人 | 1 |
| 55 | 质量管理 | GQJZ204046 | 委托其他企业进行外窗安装时，每个项目管理部未按要求配备施工员（工长）、质量（检）员、专职安全员 | 《关于加强北京市新建居住建筑外窗工程质量管理的通知》（京建法〔2015〕11号）第三条第（二）项 | 《关于加强北京市新建居住建筑外窗工程质量管理的通知》（京建法〔2015〕11号）第三条第（二）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 56 | 质量管理 | GQJZ204047 | 结构施工前，未编制《外窗工程施工方案》；或《外窗工程施工方案》未经监理单位审核；或《外窗工程施工方案》内容不符合《关于加强北京市新建居住建筑外窗工程质量管理的通知》要求 | 《关于加强北京市新建居住建筑外窗工程质量管理的通知》（京建法〔2015〕11号）第三条第（三）项 | 《关于加强北京市新建居住建筑外窗工程质量管理的通知》（京建法〔2015〕11号）第三条第（三）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 57 | 质量管理 | GQJZ204048 | 未委托有资质检测单位对进场外窗的抗风压性能、水密性能、气密性能、传热系数、中空玻璃露点及复试外窗的型材壁厚、增强型钢壁厚、隔热铝合金型材抗拉强度和抗剪强度、橡胶密封条拉断伸长率变化率进行复试 | 《关于加强北京市新建居住建筑外窗工程质量管理的通知》（京建法〔2015〕11号）第四条第（一）项 | 《关于加强北京市新建居住建筑外窗工程质量管理的通知》（京建法〔2015〕11号）第四条第（一）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 58 | 质量管理 | GQJZ204050 | 由外窗生产企业送检外窗及委托复试 | 《关于加强北京市新建居住建筑外窗工程质量管理的通知》（京建法〔2015〕11号）第四条第（二）项 | 《关于加强北京市新建居住建筑外窗工程质量管理的通知》（京建法〔2015〕11号）第四条第（二）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 59 | 质量管理 | GQJZ204051 | 安装前施工总承包单位未对施工员（工长）、质量（检）员、专职安全员及外窗安装人员进行交底 | 《关于加强北京市新建居住建筑外窗工程质量管理的通知》（京建法〔2015〕11号）第五条第（一）项 | 《关于加强北京市新建居住建筑外窗工程质量管理的通知》（京建法〔2015〕11号）第五条第（一）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 60 | 质量管理 | GQJZ204052 | 未制作不同部位施工工艺实物样板；或施工工艺实物样板未经验收进行大面积外窗施工；或未留存施工工艺实物样板影像资料 | 《关于加强北京市新建居住建筑外窗工程质量管理的通知》（京建法〔2015〕11号）第五条第（二）项 | 《关于加强北京市新建居住建筑外窗工程质量管理的通知》（京建法〔2015〕11号）第五条第（二）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 61 | 质量管理 | GQJZ204053 | 洞口尺寸允许偏差不符合要求时，未经处理或未经监理验收进行附框或窗框安装 | 《关于加强北京市新建居住建筑外窗工程质量管理的通知》（京建法〔2015〕11号）第五条第（三）项 | 《关于加强北京市新建居住建筑外窗工程质量管理的通知》（京建法〔2015〕11号）第五条第（三）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 62 | 质量管理 | GQJZ204054 | 未严格按施工工艺实物样板要求进行外窗施工；或未经监理单位逐窗验收进行隐蔽 | 《关于加强北京市新建居住建筑外窗工程质量管理的通知》（京建法〔2015〕11号）第五条第（四）项 | 《关于加强北京市新建居住建筑外窗工程质量管理的通知》（京建法〔2015〕11号）第五条第（四）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 63 | 质量管理 | GQJZ204055 | 未按《外窗淋水试验方案》要求在监理单位见证下进行外窗淋水试验；或未形成《淋水试验记录》；或未留存外窗淋水试验影像资料 | 《关于加强北京市新建居住建筑外窗工程质量管理的通知》（京建法〔2015〕11号）第六条第（一）项 | 《关于加强北京市新建居住建筑外窗工程质量管理的通知》（京建法〔2015〕11号）第六条第（一）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 64 | 质量管理 | GQJZ204056 | 未委托有资质检测单位，在监理单位的见证下随机抽取外窗对其气密性能、水密性能进行现场实体检测；或委托抽样数量不符合《关于加强北京市新建居住建筑外窗工程质量管理的通知》要求 | 《关于加强北京市新建居住建筑外窗工程质量管理的通知》（京建法〔2015〕11号）第六条第（一）项 | 《关于加强北京市新建居住建筑外窗工程质量管理的通知》（京建法〔2015〕11号）第六条第（一）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 65 | 质量管理 | GQJZ204057 | 施工单位未建立工程质量管理体系，未设立项目管理机构 | 《北京市建设工程质量条例》第三十五条 | 《北京市建设工程质量条例》第三十五条 | 未造成质量事故的责令改正 | 施工企业 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | 造成质量事故的 责令改正 | 施工企业 | 2 | 企业负责人 | 2 |
| 66 | 质量管理 | GQJZ204058 | 施工单位未配备与工程项目规模和技术难度相适应的施工现场管理人员和专业技术人员 | 《北京市建设工程质量条例》第三十五条 | 《北京市建设工程质量条例》第三十五条 | 责令未改 | 施工企业 | 2 | 企业负责人 | 2 |
| 67 | 质量管理 | GQJZ204059 | 施工单位项目技术负责人未按照规定组织施工图纸审查，或未形成施工单位图纸审查记录。 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工技术管理工作的通知》（京建法〔2018〕22号）第（四）项 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工技术管理工作的通知》（京建法〔2018〕22号）第（四）项 | 责令改正 | 施工企业 | 0 | 项目技术负责人 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 逾期未改 | 施工企业 | 1 | 项目技术负责人 | 1 |
| 68 | 质量管理 | GQJZ204060 | 施工单位未收到设计变更通知单或工程洽商记录，或收到未经签字确认、签字不齐全、未加盖单位印章或加盖单位印章不齐全的设计变更通知单和工程洽商记录，即组织实施 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工技术管理工作的通知》（京建法〔2018〕22号）第（八）项 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工技术管理工作的通知》（京建法〔2018〕22号）第（八）项 | 责令改正 | 施工企业 | 0 | 项目负责人 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 逾期未改 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 69 | 质量管理 | GQJZ204061 | 建设规模和技术难度较大的工程项目，其施工组织设计未组织专家评审 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工技术管理工作的通知》（京建法〔2018〕22号）第（九）项 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工技术管理工作的通知》（京建法〔2018〕22号）第（九）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 技术负责人 | 1 |
| 70 | 质量管理 | GQJZ204062 | 未按照规定在施工前编制专项施工方案，或未按照规定审查专项施工方案 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工技术管理工作的通知》（京建法〔2018〕22号）第（十）项 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工技术管理工作的通知》（京建法〔2018〕22号）第（十）项 | 责令改正 | 施工企业 | 0 | 项目负责人 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 逾期未改 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 71 | 质量管理 | GQJZ204063 | 对于需要修改或补充施工组织设计及专项施工方案的情形，施工单位未进行修订或补充，并重新履行相关审批程序，即组织实施 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工技术管理工作的通知》（京建法〔2018〕22号）第（十二）项 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工技术管理工作的通知》（京建法〔2018〕22号）第（十二）项 | 责令改正 | 施工企业 | 0 | 项目负责人 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 逾期未改 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 72 | 质量管理 | GQJZ204064 | 施工单位未按照规定对专项施工方案实施情况进行验收 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工技术管理工作的通知》（京建法〔2018〕22号）第（十三）项 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工技术管理工作的通知》（京建法〔2018〕22号）第（十三）项 | 责令改正 | 施工企业 | 0 | 项目负责人 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 逾期未改 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 73 | 质量管理 | GQJZ204065 | 施工单位未对施工组织设计和专项施工方案的实施情况进行技术复核 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工技术管理工作的通知》（京建法〔2018〕22号）第（十四）项 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工技术管理工作的通知》（京建法〔2018〕22号）第（十四）项 | 责令改正 | 施工企业 | 0 | 项目负责人 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 逾期未改 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 74 | 质量管理 | GQJZ204066 | 施工单位未针对已经识别出的质量安全风险，在专项施工方案中提出具体风险管控技术措施 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工技术管理工作的通知》（京建法〔2018〕22号）第（二十）项 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工技术管理工作的通知》（京建法〔2018〕22号）第（二十）项 | 责令改正 | 施工企业 | 0 | 项目负责人 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 逾期未改 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 75 | 质量管理 | GQJZ204067 | 未按照规定制定施工组织设计、专项施工方案交底文件，或未按照规定形成书面技术交底记录 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工技术管理工作的通知》（京建法〔2018〕22号）第（二十三）项 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工技术管理工作的通知》（京建法〔2018〕22号）第（二十三）项 | 责令改正 | 施工企业 | 0 | 项目技术负责人 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 逾期未改 | 施工企业 | 1 | 项目技术负责人 | 1 |
| 76 | 质量管理 | GQJZ204068 | 施工单位未按照规定组织装配式混凝土建筑工程施工组织设计专家评审，形成专家意见，或施工组织设计发生重大变更，未按照规定重新组织专家评审。 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》（京建法〔2018〕6号）第四条第（一）项、第（二）项 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》（京建法〔2018〕6号）第四条第（一）项、第（二）项 | 责令改正 | 施工企业 | 0 | 企业负责人 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 逾期未改 | 施工企业 | 1 | 企业负责人 | 1 |
| 77 | 质量管理 | GQJZ204069 | 施工单位在施工阶段未按照规定对预制混凝土构件进场验收 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》（京建法〔2018〕6号）第四条第（四）项 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》（京建法〔2018〕6号）第四条第（四）项 | 责令改正 | 施工企业 | 0 | 项目负责人 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 逾期未改 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 78 | 质量管理 | GQJZ204070 | 施工单位在灌浆前未按照规定模拟施工条件制作相应数量的平行试件，进行抗拉强度检验，或未经检验合格进行灌浆施工。 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》（京建法〔2018〕6号）第四条第（五）项 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》（京建法〔2018〕6号）第四条第（五）项 | 责令改正 | 施工企业 | 0 | 项目负责人 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 逾期未改 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 79 | 质量管理 | GQJZ204071 | 施工专职检验人员未对灌浆操作全过程进行现场监督，或未留存灌浆施工检查记录（检查记录表格详见附件）及影像资料，或未形成灌浆施工检查记录 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》（京建法〔2018〕6号）第四条第（五）项 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》（京建法〔2018〕6号）第四条第（五）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 项目技术负责人 | 1 |
| 80 | 质量管理 | GQJZ204072 | 工程总承包单位或施工单位未组织相关参建单位对灌浆施工工序进行抽查，或未形成检查记录 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》（京建法〔2018〕6号）第四条第（五）项 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》（京建法〔2018〕6号）第四条第（五）项 | 责令改正 | 施工企业 | 0 | 项目负责人 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 逾期未改 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 81 | 质量管理 | GQJZ204073 | 施工单位未按照规定实施预制混凝土构件现场安装首段验收制度，或未形成验收记录 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》（京建法〔2018〕6号）第四条第（六）项 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》（京建法〔2018〕6号）第四条第（六）项 | 责令改正 | 施工企业 | 0 | 项目负责人 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 逾期未改 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 82 | 质量管理 | GQJZ204074 | 施工单位在连接钢筋位置存在严重偏差影响预制混凝土构件安装时，随意切割、调整受力钢筋和定位钢筋 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》（京建法〔2018〕6号）第四条第（七）项 | 《关于加强装配式混凝土建筑工程设计施工质量全过程管控的通知》（京建法〔2018〕6号）第四条第（七）项 | 责令改正 | 施工企业 | 0 | 项目负责人 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 逾期未改 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 83 | 质量管理 | GQJZ204075 | 施工单位未按照规定建立工程质量风险管控责任制和各项管理制度 | 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程质量风险分级管控技术指南（试行）》（京建发〔2019〕438号）第4.3.2条 | 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程质量风险分级管控技术指南（试行）》（京建发〔2019〕438号）第4.3.2条 | 责令改正 | 施工企业 | 0 | 技术负责人 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 逾期未改 | 施工企业 | 1 | 技术负责人 | 1 |
| 84 | 质量管理 | GQJZ204076 | 施工单位未按照规定建立本企业工程质量风险源判别清单库 | 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程质量风险分级管控技术指南（试行）》（京建发〔2019〕438号）第4.3.3条 | 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程质量风险分级管控技术指南（试行）》（京建发〔2019〕438号）第4.3.3条 | 责令改正 | 施工企业 | 0 | 技术负责人 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 逾期未改 | 施工企业 | 1 | 技术负责人 | 1 |
| 85 | 质量管理 | GQJZ204077 | 施工单位未编制项目工程质量风险源识别清单 | 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程质量风险分级管控技术指南（试行）》（京建发〔2019〕438号）第4.3.3条 | 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程质量风险分级管控技术指南（试行）》（京建发〔2019〕438号）第4.3.3条 | 责令改正 | 施工企业 | 0 | 项目负责人 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 逾期未改 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 86 | 质量管理 | GQJZ204078 | 施工单位未按照规定在工程施工全过程、各环节中实施工程质量风险管控 | 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程质量风险分级管控技术指南（试行）》（京建发〔2019〕438号）第4.3.3条 | 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程质量风险分级管控技术指南（试行）》（京建发〔2019〕438号）第4.3.3条 | 责令改正 | 施工企业 | 0 | 项目负责人 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 逾期未改 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 87 | 质量管理 | GQJZ204079 | 对重大风险和较大风险，施工单位未编制专项施工方案，或未按照规定进行管控 | 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程质量风险分级管控技术指南（试行）》（京建发〔2019〕438号）第8.3.2条 | 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程质量风险分级管控技术指南（试行）》（京建发〔2019〕438号）第8.3.2条 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
| 88 | 质量管理 | GQJZ204080 | 对于项目质量风险等级为重大（Ⅰ级）、较大（Ⅱ级）风险等级的，施工单位未建立本企业较大、重大项目质量风险清单，或未严格落实风险管控措施 | 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程质量风险分级管控技术指南（试行）》（京建发〔2019〕438号）第8.4.2条 | 《北京市房屋建筑和市政基础设施工程质量风险分级管控技术指南（试行）》（京建发〔2019〕438号）第8.4.2条 | 责令改正 | 施工企业 | 0 | 技术负责人 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 逾期未改 | 施工企业 | 1 | 技术负责人 | 1 |
| 89 | 质量管理 | GQJZ204081 | 总承包单位从预拌混凝土运输车辆进入施工现场，到混凝土拌合物卸料全过程未进行视频监控的 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步加强住宅工程预拌混凝土使用质量管理的通知》(京建法〔2015〕24号)第三条第（三）项 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步加强住宅工程预拌混凝土使用质量管理的通知》(京建法〔2015〕24号)第三条第（三）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 项目负责人 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 逾期未改 | 施工企业 | 2 | 企业负责人 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 90 | 质量管理 | GQJZ204082 | 用于检查混凝土结构强度的7d、28d标准养护和结构实体同条件养护试件的取样、制样、标识工作未留存相关视频记录的 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步加强住宅工程预拌混凝土使用质量管理的通知》(京建法〔2015〕24号)第三条第（四）项 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步加强住宅工程预拌混凝土使用质量管理的通知》(京建法〔2015〕24号)第三条第（四）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 企业负责人 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  |  |  |  |  | 逾期未改 | 施工企业 | 2 | 企业负责人 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 91 | 质量管理 | GQJZ204083 | 未逐车核查混凝土运输单中的相关信息或信息不一致、无二维码仍按合格签收 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步加强住宅工程预拌混凝土使用质量管理的通知》(京建法〔2015〕24号)第三条第（一）项 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步加强住宅工程预拌混凝土使用质量管理的通知》(京建法〔2015〕24号)第三条第（一）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 企业负责人 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  |  |  |  |  | 逾期未改 | 施工企业 | 2 | 企业负责人 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 92 | 质量管理 | GQJZ204084 | 混凝土浇筑完毕后，未及时保湿养护，或养护时间、保温覆盖措施不符合相关规定 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步加强住宅工程预拌混凝土使用质量管理的通知》(京建法〔2015〕24号)第三条第（六）项 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步加强住宅工程预拌混凝土使用质量管理的通知》(京建法〔2015〕24号)第三条第（六）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 企业负责人 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  |  |  |  |  | 逾期未改 | 施工企业 | 2 | 企业负责人 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 93 | 质量管理 | GQJZ204085 | 总承包单位未建立试块制作与混凝土拌合物卸料全过程的视频监控或混凝土强度检测数据监控混凝土质量管理制度 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步加强住宅工程预拌混凝土使用质量管理的通知》(京建法〔2015〕24号)第四条第（二）项 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步加强住宅工程预拌混凝土使用质量管理的通知》(京建法〔2015〕24号)第四条第（二）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 企业负责人 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  |  |  |  |  | 逾期未改 | 施工企业 | 2 | 企业负责人 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 94 | 质量管理 | GQJZ204086 | 单位工程首次使用用于结构部位的混凝土配合比，总承包单位未组织预拌混凝土承包单位、监理单位到预拌混凝土生产现场实施开盘鉴定的 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步加强住宅工程预拌混凝土使用质量管理的通知》(京建法〔2015〕24号)第二条第（一）项 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步加强住宅工程预拌混凝土使用质量管理的通知》(京建法〔2015〕24号)第二条第（一）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 企业负责人 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  |  |  |  |  | 逾期未改 | 施工企业 | 2 | 企业负责人 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 95 | 质量管理 | GQJZ204087 | 未实施预拌混凝土生产质量驻厂监理制度的住宅工程，总承包单位未派专人对预拌混凝土的生产过程实施不少于3次的质量抽查的 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步加强住宅工程预拌混凝土使用质量管理的通知》(京建法〔2015〕24号)第二条第（二）项 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步加强住宅工程预拌混凝土使用质量管理的通知》(京建法〔2015〕24号)第二条第（二）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 企业负责人 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  |  |  |  |  | 逾期未改 | 施工企业 | 2 | 企业负责人 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 96 | 质量管理 | GQJZ204088 | 签订采购预拌混凝土合同前，工程总承包单位未会同建设、监理单位对预拌混凝土生产企业的生产地址、生产条件、技术质量保障能力、质量信誉等进行实地考查的 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步加强预拌混凝土质量管理的通知》(京建法〔2016〕14号)第三条第（一）项 | 《北京市住房和城乡建设委员会关于进一步加强预拌混凝土质量管理的通知》(京建法〔2016〕14号)第三条第（一）项 | 责令改正 | 施工企业 | 1 | 企业负责人 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  |  |  |  |  | 逾期未改 | 施工企业 | 2 | 企业负责人 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |

（本刊注：序号97-249内容为“工程承发包及合同履约管理”、“劳务管理”、“建筑节能与建材使用管理”、“安全质量评估管理”、“混凝土企业综合管理”等）